企业环境信息公开表

| 企业名称 | 张家港市清泉水处理有限公司 |
| --- | --- |
| 组织机构代码 | 9132058267834064XD | 法定代表人 | 许耀锋 |
| 生产地址 | 张家港市凤凰镇双龙村 | 生产周期 | 360天 |
| 所属行业 | D4620污水处理及再生利用 | 联系人及电话 | 许耀锋13961626153 |
| 生产经营和管理服务的主要内容 | 张家港市清泉水处理有限公司成立于2008年3月30日，经营范围包含：污水处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 |
| 污染物排放情况 | 名称 | 排放方式 | 排放浓度 | 是否 超标 | 年排放量 | 是否 超总量 |
|  | 废水量 | 直排 | / | 否 | 2466969t | 否 |
|  | COD | 直排 | 28.04mg/L | 否 | 69.17t | 否 |
|  | 氨氮 | 直排 | 0.26mg/L | 否 | 0.64t | 否 |
|  | 悬浮物 | 直排 | 8.58mg/L | 否 | 21.167 | 否 |
|  | 总磷 | 直排 | 0.10mg/L | 否 | 0.25t | 否 |